ZP/341/40/09                                                                                       Rumia, dn. 09.06.2009 r.

WYKONAWCY

Dot.:  rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi o salę gimnastyczną z zapleczem,  dwie sale dydaktyczne klas „0”, świetlicę i bibliotekę  - przetarg 3.

1. Badania podłoża gruntowego zamieszczono w załączonym pliku WIERCENIA.zip

2. Przetarg nie obejmuje swoim zakresem wykonania miejsc postojowych, które zgodnie 
     z opracowaniem pt.: "Projekt architektoniczny budowlany. Część opisowa" w punkcie 2 
     Charakterystyka inwestycji, przewiduje się 10 miejsc postojowych w ul. Hutniczej i 5 miejsc 
     postojowych w ul. Stalowej.

3. W związku z wyłączeniem z przetargu boisk w ofercie nie należy uwzględniać  Elementu robót 
    1.7 „Nawierzchnie boisk” i Elementu robót 1.8  „Elementy wyposażenia boisk” z kosztorysu na
     Zagospodarowanie terenu”

4. Zgodnie z rysunkiem nr 1 "Plan syt. wys." na działce obecnie nasadzonych jest 25 drzew (12   
 klonów i 13 śliw), natomiast nowych nasadzeń jest jedynie 19 szt., więc sześć należy usunąć. 
 Do wyceny należy przyjąć  wartości uwzględnione w przedmiarze.

5. W opisie technicznym "Projekt konstrukcyjny" punkt 6. zapisano aby zabezpieczyć ławę pod 
 ścianę podłużną poprzez wykonanie ściany szczelinowej z pali żelbetowych śr. 40 cm. 
 W związku z powyższym w przedmiarze w pozycji 1.1.4.1 należy dotychczasowy zapis: pale    
  25x25 cm zmienić na pale 40x40 cm.

6. W udostępnionej na stronie internetowej dokumentacji, brak jest rysunków wiązarów  
 dachowych, wiązarów zadaszenia łącznika (pomiędzy istniejącym i projektowanym obiektem) 
 i wiązarów zadaszenia nad szachtem instalacyjnym z drewna klejonego. W związku 
 z powyższym należy przyjąć wiązary łukowe z drewna klejonego  wg opracowania producenta drewna klejonego.

7. Mury oporowe ujęte na rysunku K21A nie wchodzą w zakres objęty przetargiem, odnoszą się   
    do terenu boisk.  Stal wykazana na rys K-4 zgodnie z opisem jest ujęta w zestawieniu stali 
    zbrojeniowej fundamentów.

8. Nie należy  wyceniać boisk ,  ciągów pieszych wokół boisk  oraz podbudowy pod nie, tj. 
    Elementów robót 1.7 i 1.8 z przedmiaru na zagospodarowanie terenu.

9. Do wyceny przyjąć  ogrodzenie wg przedmiaru Element. 1.3.19 „Ogrodzenie panelowe”, jako
     rozbiórkę przyjąć takie same ilości jak na wykonanie nowego ogrodzenia.

10. Rozbiórkę obrzeża betonowego uwzględnić przez zwiększenie obmiaru w pozycji nr 4 o wielkość 53 m, pozycji nr 7 i 8 o wielkość 1,272 m3, pozycji nr 9 o wielkość  2,544 t. w kosztorysie na zagospodarowanie terenu.

11. W przedmiarze "Rozbudowa szkoły podstawowej nr 10 o salę gimnastyczną z zapleczem, świetlicę i bibliotekę" w dziale "Posadzki z tworzyw sztucznych" pozycja 10.2. zawarte są wykładziny PCV grubości 2mm. Do wyceny przyjąć rodzaj posadzki PCV określony w opisie technicznym i przedmiarze.

12. Na rysunkach elewacyjnych widoczne są różnice w kolorystyce obudowy klinkierowej.

Nie jest przewidziane zróżnicowanie kolorystyczne  obudowy klinkierowej która powinna być w odcieniu cynobrowym do zatwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

13. Wyposażenie pomieszczeń jeżeli nie jest wyszczególnione w przedmiarze nie wchodzi 
       w zakres inwestycji.
14.  Zapis Rozdz. III pkt. 1 ppkt. 5) SIWZ oraz § 12 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 4 do 
       SIWZ) oznacza, iż Wykonawca ma udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na 
       wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 60 m-cy, natomiast na wbudowane 
       materiały ma udzielić gwarancji jakości zgodnej z kartami gwarancyjnymi producentów 
       wbudowanych materiałów.

15.  Nawierzchnie sportowe nie wchodzą w zakres  inwestycji.

16.  Okna O4 występują w osi 13 i należy je ująć w wycenie zgodnie z przedmiarem,

natomiast okna O6 stanowią część systemu Kalwall i powinny być dostosowane do modułu 
       wymiarowego producenta systemu elewacyjnego.

17.  Rozwiązania szczegółowe elementów z drewna klejonego, zadaszenia z poliwęglanu,

kolorystyka będą podane w trybie nadzoru autorskiego a wycenić należy wg przedmiaru 
i wytycznych firm specjalistycznych  jak dla typowych rozwiązań.

18.  W związku z  rozbieżnościami dotyczącymi powierzchni między opisem technicznym do pt.   
  arch. a rzutami (pt. arch. rys. nr 2, 3 oraz 4) informuje się, że do wyceny należy przyjąć 
  wartości ujęte w przedmiarze.

19.  Podstawowe właściwości wykładziny opisane są w opisie technicznym w zestawieniu 
 pomieszczeń. Wymagana ścieralność wg EN 13845 (ubytek mniejszy niż 10% przy badaniu 
 ponad 50.000 cykli).

20.  Stolarka drzwiowa kolor biały, drzwi malowane, wypełnienie płyta otworowa, trzy pary  
 zawiasów, ościeżnice stałe.

21.  Współczynnik przenikania ciepła okien Umin=1,6W/m2K, kolor biały.

22.  W ślusarce aluminiowej i stalowej należy zastosować samozamykacze.

23.  W sali gimnastycznej nie przewiduje się stosowania piłko chwytów.

24.  Z wyposażenia objęte są tylko elementy ujęte w przedmiarze.

25. Tynk elewacyjny warstwowy cem-wapienny, kolor jasnoszary gruboziarnisty cyklinowany.

26.  Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń do wyposażenia Sali gimnastycznej element 1.3.20 przedmiaru i dla tego sprzętu należy zastosować zalecane przez producenta sposoby montażu.

27. Przekrój przez podłogę sprężystą kolejno podłoże betonowe, folia izolacyjna, kliny poziomujące co ok. 500 mm, legary dolne 25/90 i górne 19/90 ułożone krzyżowo co około 500 mm, ślepa podłoga z desek 19x90 przybitych ażurowo, folia izolacyjna, płyta OSB3 lub V313(10mm), płyta OSB ułożona poprzecznie, nawierzchnia sportowa 4 mm.  Podłoga odsunięta od ściany ok. 2 cm dla umożliwienia cyrkulacji powietrza.

28. Zamiast wykładziny „typu linosport” można zaproponować wykładzinę o porównywalnych parametrach: grubość, ścieralność, palność, itp.

29. Ściana szczelinowa -  do wyceny przyjąć zgodnie z opisem technicznym projektu konstrukcyjnego ściankę szczelinową z pali żelbetowych d=40cm wykonanych na budowie wciskanych wzdłuż ławy.

30. Nie należy uwzględniać w wycenie elementów zagospodarowania terenu boiska  tj. elementu 1.7 nawierzchnia boisk i elementu 1.8 elementy wyposażenia boisk.

31. Brakujące balustrady wewnętrzne pochylni należy  wycenić przez dodanie pozycji 1.3.13.5 balustrady na pochylni wewnętrznej – przedmiar 17 m.

32. Przedmiar w pozycji 1.3.17.1 dotyczący daszku nad wejściem do sali zmienić na  4,5m2.

33. Właściwy rysunkiem dot. zestawienia stolarki jest rys. „ZESTAWIENIE STOLARKI – Layout1.pdf.

34. Zwiększyć przedmiar o w pozycji 1.3.4.1 o 13,072 m2 do wartości 53,896 m2. Drzwi D15 mają wymiar  1.9x3,2 m. W korekcie przedmiaru ujęto zamknięcie na pełną szerokość korytarza i brakujące drzwi D16 do wyceny założyć taki sam wymiar jak D15.

35. Balustrady wewnętrzne stalowe malowane proszkowo, zewnętrzne stal nierdzewna. Kolorystyka do ustalenia na etapie nadzoru autorskiego. Rozwiązania typowe.

36. Do wyceny przyjąć wysokość  cokolika przy posadzkach PCV 12 cm.

37. Posadzkę należy wycenić zgodnie z opisem jako wykładzinę typu lino sport na podłodze sprężystej.

38. Do pomieszczeń media teki zastosować wykładzinę antyelektrostatyczną.

39. Kolorystyka ogrodzenia zewnętrznego będzie ustalona w trybie nadzoru autorskiego.

40. W skład ogrodzenia nie wchodzą bramy i furtki.

41. Kinkiety, które nie występują w przedmiarze (rys. E/3) należy wycenić –stopień ochrony IP54P.

42. Na rys. E/4 rzut parteru są wrysowane cztery oprawy oświetlenia zewnętrznego typu LP 140. Należy je wycenić.

43. Wentylatory w łazienkach ujęte są w kosztorysie wentylacji mechanicznej.

44. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe wchodzi w zakres czynności objętych 
       pozycjami katalogu KNNR 5 rozdział 05 „ Oprawy oświetleniowe”.

45. Do wyceny przyjąć tylko pomiary opraw oświetleniowych ujęte w przedmiarze.
46. W związku z niezgodnością ilości opraw należy w przedmiarze w pozycji 1.3.6 zmienić 
      wartość z 23 kpl na 32 kpl, a w pozycji 1.3.1 zastąpić wartość 36 kpl. wartością 41 kpl.

47. Nie ujęte w przedmiarze połączenia wyrównawcze  należy ująć w wycenie. Do wyceny przyjąć 
      należy 60 m przewodu LgY 4mm i 12 punktów przyłączenia.
48. Oprawy zewnętrzne zostały opisane w opisie technicznym- oprawy sodowe typu SL-100/70W.
49. W zakres zagospodarowania terenu wchodzą roboty ujęte w elementach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
      1.5, 1.6 kosztorysu odnoszącego się do modernizacji placu zaplecza.

50. Skrzynia do skoku w dal wchodzi w element 1.8 „Elementy wyposażenia boisk” i nie jest 
      objęta zamówieniem.

51. Pozycja 3.16 – Naprawa posadzki w piwnicy odnosi się do uszkodzeń, które mogą powstać 
      w posadzce istniejącej piwnicy w trakcie prowadzonych robót. Nie przewiduje się znacznych 
      uszkodzeń.

52. Ścianki działowe - do wyceny przyjąć  zgodnie z opisem na rysunkach technicznych 
      wykonanie ścianek z cegieł silikatowych hydrofobizowanych . 
       W związku z tym w pozycji 1.3.1.2 zamienić opis na „wykonanie ścianek działowych z cegły 
       silikatowej gr 6,5 cm” przedmiar bez zmian, natomiast  w pozycji 1.3.1.3  „Impregnacja ścian 
       wykonanych w technologii SILKA zwiększyć przedmiar  o 249,32m2 do wartości 993,974m2.

53. Izolacje przeciwwodne wycenić jak w przedmiarze.

54. W związku z brakiem w przedmiarze ujęcia izolacji termicznych szachtu instalacyjnego 
       należy brakujące ilości uwzględnić w ofercie zgodnie z poniższymi wielkościami.
      Pozycja  1.3.15.10 Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 10 cm przedmiar -14,7m2.
      Pozycja 1.3.15.15 Izolacja pionowa ściany szachtu instalacyjnego styropianem do  
      fundamentów, przedmiar – 42,20m2

55. Nie przewiduje się wykonywania nasypów pod warstwami posadzki w sali gimnastycznej. 
56. W zakres zamówienia nie wchodzą prace związane z wykonaniem robót ziemnych pod  
      boiskami.  Jednak z uwagi na brak możliwości wyłączenia tych robót z oferty,
      w ofercie należy wycenić elementy 1.1,  1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6.

57. Do wyceny przyjąć system orynnowania odprowadzający wodę z dachu sali gimnastycznej 
       przyjęty w dokumentacji i przedmiarze.