ZP/341/41/PN/IM/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 211.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Czyszczenie, przekazanie odpadów do zakładu utylizacyjnego, eksploatacja i monitoring sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami, studniami i separatorami na terenie Gminy Rumia – przetarg 2.

I. Zamawiający

Gmina Miejska Rumia

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

Strona www: www.rumia.eu

E-mail: urzad@um.rumia.eu

Godziny urzędowania:

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki - 7:30 - 15:30,

Środy - 9:00 - 17:00

Telefon/fax: (058) 679-65-00/679-65-17

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  211.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie, przekazanie odpadów do zakładu utylizacyjnego,  eksploatacja i monitoring sieci kanalizacji deszczowej (około 20 km sieci) na terenie Gminy Rumia wraz z przykanalikami, wpustami, studniami i separatorami. Przewiduje się czyszczenie mechaniczne w zależności od stopnia zamulenia kanału i jego średnicy.

Przyjmuje się wysokość zamulenia:

1/3 wysokości kanału

1/2 wysokości kanału

2/3 wysokości kanału

przy średnicach kolektorów występujących na terenie Gminy:

- 250

- 300

- 400

- 500

- 600

- 800

- 1000

- 1200

Separatory:

- PSW LAMELA 15/150, osadnik OS ø 1500  V = 3 m³,

- PSW LAMELA 30/300, osadnik OS ø 2000  V = 5 m³,

- PSW LAMELA 40/400, osadnik OS ø 2000  V = 5 m³,
     - COALISATOR – L BYPASS 20/200 v = 3 m³.

2. Czyszczenie, przekazanie odpadów do zakładu utylizacyjnego, eksploatacja i monitoring

kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Rumia wraz     z przykanalikami, wpustami,

studniami i separatorami polega na:

1/    posiadaniu zdolności do podjęcia interwencji  w przypadku powstania awarii technicznej jak również awarii powstałych bez związku z prawidłową eksploatacją sieci deszczowej,  przystąpienie do ich zabezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia a następnie do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii,

2/ bieżących przeglądach sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i wpustów

ulicznych,

3/ przeprowadzaniu  monitoringu kanałów w przypadku jego wątpliwego stanu technicznego,

każdorazowo po usunięciu awarii lub jeżeli zajdzie taka potrzeba to po każdorazowym
        czyszczeniu (przed przystąpieniem do monitorowania należy powiadomić Zamawiającego),

4/  utrzymaniu tras sieci kanalizacji deszczowej w stanie gwarantującym prawidłowy odpływ

wód opadowych,

5/  zgłaszaniu wykrytych nielegalnych miejsc podłączeń sieci sanitarnej do deszczowej.

6/  w okresie wykonywania zamówienia, czyszczeniu poddane zostaną tylko te odcinku

kanalizacji deszczowej, które zostaną wskazane przez Zamawiającego w uzgodnionym 
         harmonogramie.

3. Sieć kanalizacji deszczowej przebiega w pasie jezdni dróg utwardzonych i nieutwardzonych, gminnych i powiatowych.  Harmonogram prac będzie ustalany przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy na okres jednego kwartału z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac. Odbiory będą  następowały etapami w okresach tygodniowych. Natomiast  rozliczenie będzie następowało w okresach dwutygodniowych w oparciu i zgodnie z formularzem cenowym. Sprawdzone przez Zamawiającego rozliczenie, będzie podstawą do wystawienia faktury.

W okresie związania z umową, Wykonawca zobowiązany jest do:

1/ posiadania zdolności do podjęcia interwencji  w przypadku powstania awarii technicznej   
    jak również awarii powstałych bez związku z prawidłową eksploatacją sieci deszczowej,  
    przystąpienie do ich zabezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu 
    zgłoszenia a następnie do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii,

2/ bieżących przeglądów sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i wpustów

ulicznych,

3/ przeprowadzania  monitoringu kanałów w przypadku jego wątpliwego stanu technicznego,

każdorazowo po usunięciu awarii lub jeżeli zajdzie taka potrzeba to po każdorazowym

czyszczeniu (przed przystąpieniem do monitorowania należy powiadomić  
     Zamawiającego),

4/ utrzymania tras sieci kanalizacji deszczowej w stanie gwarantującym prawidłowy odpływ
     wód opadowych,

5/  zgłaszania wykrytych nielegalnych miejsc podłączeń sieci sanitarnej do deszczowej.

4.  W przypadku usuwania  awarii przez Wykonawcę rozliczenie nastąpi na podstawie KNR

4-05. Stawka roboczogodziny (z narzutami) będzie wynikała z formularza cenowego.

Należy podać wysokość stosowanych narzutów do M i S.

5. Wymiana niepełnowartościowych  (uszkodzonych, pękniętych) krat wpustów ulicznych lub pokryw włazów studni będzie rozliczana wg kalkulacji własnej zgodnie z formularzem cenowym jako robocizna za daną usługę powiększona o koszt materiału jako refaktura za zakupiony materiał.

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV:

90.22.00.00-5  - usługi czyszczenia kanałów odpływowych.

7. Niniejszy przedmiot zamówienia należy do kategorii: usługi

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do  31.12.2008 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)	posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a/ przy realizacji zamówienia zatrudnią kierownictwo robót posiadające uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

b/ przedstawią uprawnienia proponowanego przez wykonawcę kierownictwa robót budowlanych w branżach, które obejmuje.

3)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)      udzielą gwarancji w zakresie wykonania prac związanych z modernizacją i naprawą kolektorów deszczowych, studni rewizyjnych i innych elementów kanalizacji deszczowej na przedmiot zamówienia na okres  36 miesięcy.

- przedstawią na zastosowane materiały (przed ich zainstalowaniem lub wmontowaniem)  
   aktualne atesty, świadectwa, certyfikaty, itp.,

- przedstawią badania odbiorowe zgodnie z Polskimi Normami,

- posiadają zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z ustawą

z    dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  – t.j. Dz. U.  
        z 2005 roku , Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1/  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa

zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

2/ nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa

w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

3/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

4/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

5/ nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

6/ nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili

się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1/ niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,

2/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

3/ zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4/ wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego

do  składania ofert,

5/ zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

6/ który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7/ nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

8/ braku zgody na ewentualne przedłużenie okresu związania ofertą.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- Dokumenty wymagane:

1/ formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

3/ dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają

z   przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

4/ zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z ustawą

z    dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  – t.j. Dz. U.  
   z 2005 roku , Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

5/ dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

6/ oświadczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru – załączniki nr 4 do formularza

Ofertowego.

- Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

1/  dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego w imieniu podmiotów występujących wspólnie,

2/  oferta winna zawierać dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji dla każdego partnera

z osobna za wyjątkiem formularza ofertowego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki

określające potencjał techniczny, potencjał ekonomiczno-finansowy oraz potencjał kadrowy.

- Inne dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

a/ wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w    wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (z załączeniem uprawnień budowlanych dla kierownictwa robót w branży, które występują w niniejszym zamówieniu tj. – sanitarnej, oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

b/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających czyszczeniu kanalizacji

i wartości każdego z tych zamówień nie mniejszej niż 200.000 zł brutto wraz

z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie według zasad określonych w art. 27 Prawa zamówień Publicznych. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Faksem: (058) 679-65-17

lub na adres e-mail: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą mailową, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tego w formie pisemnej.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Kierownik Referatu Zamówień Publicznych - Stanisław Urbaniak tel. (058) 679-65-74.

XII. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

1)	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2)	Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)	Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)	Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)	Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6)	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)	Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8)	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9)      Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość   dekompletacji zawartości oferty.

10)     Zaleca się aby dokumenty, które Wykonawca zamierza utajnić, były w odrębnym opakowaniu.

- Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Wraz z ofertą winno być przedłożone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Dokumenty złożone przez innych członków konsorcjum winny być potwierdzone za zgodność przez pełnomocnika.

3.       Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca, zamierzając powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, obowiązany jest do podania w formularzu ofertowym części zamówienia (zakresu prac) powierzonych podwykonawcy.

4.       Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

4.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

Pok. 204 (Sekretariat)

4.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

4.3 Oznakowane następująco: "Przetarg nieograniczony na czyszczenie i eksploatację kanalizacji deszczowej w Rumi – Nr postęp. ZP/341/41/PN/IM/07"

4.4 Szczególny opis sposobu opakowania: Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz dopiskiem "Nie otwierać przed 07.12.2007 r. godz. 13:00"

# XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

Pok. 204 (Sekretariat)

do dnia 07.12.2007 r. do godz. 12:30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

Pok. 100  w dniu 07.12.2007 r.  o godz. 13:00

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty związane z posiadaniem zdolności do podjęcia interwencji, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt. 1 niniejszej specyfikacji oraz utylizacją odpadów.

Cena może być tylko jedna w rozbiciu na ceny jednostkowe, zgodnie z załączonym wzorem formularza cenowego.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi poprzez porównanie sum

Cen jednostkowych zawartych w poszczególnych ofertach

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:                         C= Cn/Cb x 100 x 100 %

Sposób oceny:                 wg wzoru

gdzie:

C – Ilość punktów, którą otrzymuje badana oferta,

Cn – cena najtańszej oferty,

Cb – cena badanej oferty.

Sposób oceny:                 Zgodnie ze wzorem

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia   w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

2.  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w  niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najniższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożone będą tylko dwie oferty lub upłynie termin związania ofertą.

- Przed podpisaniem umowy dotyczącej niniejszego postępowania wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, w związku, z czym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie (zgodnie z art. 647¹ kodeksu cywilnego) tej umowy lub jej projektu wraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXI. Warunki umowy

1	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

3	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3.

- UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał cały zakres powierzonych prac samodzielnie, bez udziału podwykonawców, w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, ulegną zmianie następujące zapisy:

1/  § 8 pkt. 2 otrzyma brzmienie: „ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego

zakresu  przedmiotu zamówienia własnymi siłami, bez udziału podwykonawców”.

2/  w § 8 ulegną wykreśleniu pkt. 3 – 6,

3/ w § 6 zostaną wykreślony pkt. 2 i 3.

XXII. Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Protest powinien wskazywać na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierać żądania, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne)

- Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że   mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

- Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej.

- Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych na tablicy ogłoszeń  w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.urząd.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1/ zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2/ zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3/ zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

4/ zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,35 zł,

5/ udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

1/ formularz ofertowy wraz z załącznikami:

-    formularze cenowe,

- wzór załącznika - Doświadczenie zawodowe,

- wzór załącznika - Potencjał kadrowy,

- wzór załączników -  Oświadczenia dot. art. 22 ust. 1-4 PZP

2/ projekt umowy.